Załącznik Nr 1

.......................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

o wartości zamówienia mniejszej niż 130tys. zł na:

„Sukcesywną dostawę rur PE i PVC i armatury wod-kan do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem”.

Oznaczenie Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy (firma): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Adres siedziby głównej Wykonawcy: …………………………………………………….…………………..…………………….……………………………………………………………..………….

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefon: ……………………………..……….……………. E-mail: ………………………………………………………….………………….. NIP ………………………….……………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie proponujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:

| LP. | RURY I ARMATURA WODOCIĄGOWA | jm. | Planowana ilość | Cena jednostkowa (netto) | Cena jednostkowa (brutto) | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZASUWA 2111 DN160 PN16 GGG40 EPDM KLINOWA, USZCZ.MIĘKKIE (typu JAFAR) | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | ZASUWA 2111 DN100 PN16 GGG40 EPDM KLINOWA, USZCZ.MIĘKKIE (typu JAFAR) | szt. | 5 |  |  |  |
| 3. | ZASUWA 2111 DN80 PN16 GGG40 EPDM KLINOWA, USZCZ.MIĘKKIE (typu JAFAR | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | ZASUWA 3116 G6/4" GGG40 NBR PN16 70C EXP5005 (typu JAFAR) | szt. | 5 |  |  |  |
| 5. | ZASUWA 3116 G5/4" GGG40 NBR PN16 70C EXP5005 (typu JAFAR) | szt. | 20 |  |  |  |
| 6. | OBUDOWA TELESKOPOWA 9011 KW19 RD=1300-1800 (typu JAFAR) | szt. | 7 |  |  |  |
| 7. | OBUDOWA TELESKOPOWA 9011 KW17 RD=1300-1800 (typu JAFAR) | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | OBUDOWA TELESKOPOWA 9011 KW14 RD=1300-1800 (typu JAFAR) | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | OBUDOWA TELESKOPOWA 9011 KW12 RD=1300-1800 (typu JAFAR) | szt. | 20 |  |  |  |
| 10. | SKRZYNKA ULICZNA DO Nawiertek 9504 ŻELIWNA WODA | szt. | 24 |  |  |  |
| 11. | SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW 9501 ŻELIWNA WODA | szt. | 7 |  |  |  |
| 12. | NAWIERTKA 3250 D160 G5/4" GGG40 EPDM PN16 EXP5005 DO RUR PVC,PE (typu JAFAR) | szt. | 4 |  |  |  |
| 13. | NAWIERTKA 3250 D110 G5/4" GGG40 EPDM PN16 EXP5005 DO RUR PVC,PE (typu JAFAR) | szt. | 10 |  |  |  |
| 14. | NAWIERTKA 3250 D90 G2" GGG40 EPDM PN16 EXP5005 DO RUR PVC,PE (typu JAFAR) | szt. | 5 |  |  |  |
| 15. | OBEJMA 3160 D110 2'' GGG40 EPDM PN16 EPX5005 4-RO ŚRUBOWA (typu JAFAR) | szt. | 10 |  |  |  |
| 16. | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 9203 DN 100/100 GGG40 | szt. | 3 |  |  |  |
| 17. | HYDRANT NADZIEMNY 8855 DN80 GGG40 PN16 EPX3000 RD 1800 (typu JAFAR) | szt. | 5 |  |  |  |
| 18. | ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA FFR 9212 DN 100X80 GGG50 | szt. | 5 |  |  |  |
| 19. | KOLANO DWUKOŁNIERZOWE ZE STOPKĄ N 9202 DN80 GGG50 | szt. | 5 |  |  |  |
| 20. | USZCZELKA GUMOWA KOŁNIERZOWA PŁASKA 9805 DN100 (z wkładką stalową) | szt. | 25 |  |  |  |
| 21. | USZCZELKA GUMOWA KOŁNIERZOWA PŁASKA 9805 DN80 (z wkładką stalową) | szt. | 25 |  |  |  |
| 22. | Kruciec żeliwny DN100 | szt. | 4 |  |  |  |
| 23. | Kołnierz stalowy ślepy Dn 100 | szt. | 4 |  |  |  |
| 24. | Kołnierz PP luźny Dn 110/Dn 100 | szt. | 20 |  |  |  |
| 25. | Kołnierz stalowy luźny Dn 110/Dn 100 | szt. | 20 |  |  |  |
| 26. | Tuleja kołnierzowa do zgrzew. docz. SDR17 Fi 160 | szt. | 5 |  |  |  |
| 27. | Tuleja kołnierzowa do zgrzew. docz. SDR11 Fi 160 | szt. | 5 |  |  |  |
| 28. | Tuleja kołnierzowa do zgrzew. docz. SDR17 Fi 110 | szt. | 20 |  |  |  |
| 29. | Tuleja kołnierzowa do zgrzew. docz. SDR11 Fi 110 | szt. | 5 |  |  |  |
| 30. | Redukcja PE do zgrzew. docz. 110/90 | szt. | 5 |  |  |  |
| 31. | Redukcja PE do zgrzew. docz. 160/110 | szt. | 5 |  |  |  |
| 32. | Redukcja PE do zgrzew. docz. 160/90 | szt. | 4 |  |  |  |
| 33. | Trójnik PE do zgrz. docz. SDR17 110x110x110 (wtryskiwany) | szt. | 5 |  |  |  |
| 34. | Kolano PE do zgrzew. docz. SDR17 90° 110 (wtryskiwane) | szt. | 15 |  |  |  |
| 35. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 160x9,5 (Sztangi 12m) | mb | 24 |  |  |  |
| 36. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 110x6,6 (Kręgi/Sztangi 12m) | mb | 300 |  |  |  |
| 37. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 63/3,8 (Kręgi) | mb | 80 |  |  |  |
| 38. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 50/3.0 (Kręgi) | mb | 80 |  |  |  |
| 39. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 40/2.4 (Kręgi) | mb | 100 |  |  |  |
| 40. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 32/2.0 (Kręgi) | mb | 150 |  |  |  |
| 41. | Rura PE 100 woda PN16 SDR11 110/10 (Sztangi 12m) | mb | 50 |  |  |  |
| 42. | Rura PE 100 woda PN16 SDR11 63/5.8 (Kręgi) | mb | 40 |  |  |  |
| 43. | Rura PE 100 woda PN16 SDR11 50/4,6 (Kręgi) | mb | 40 |  |  |  |
| 44. | Rura PE 100 woda PN16 SDR11 40/3,7 (Kręgi) | mb | 40 |  |  |  |
| 45. | Rura PE 100 woda PN16 SDR11 32/3.0 (Kręgi) | mb | 80 |  |  |  |
| 46. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 160x9,5 RC(Sztangi 12m) | mb | 36 |  |  |  |
| 47. | Rura PE 100 woda PN10 SDR17 110x6,6 RC(Sztangi 12m) | mb | 36 |  |  |  |
| 48. | NASUWKA Ciśnieniowa FI 110 (z uszczelką trwale montowaną w kielichu) | szt. | 10 |  |  |  |
| 49. | ZŁ. PE-PE REDUKCJA 40X32 (typu Unidelta) | szt. | 5 |  |  |  |
| 50. | ZŁ. PE-PE TRÓJNIK 40X32 (typu Unidelta) | szt. | 5 |  |  |  |
| 51. | Zł. PE-stal gz 32/1 1/4`` PN16 (typu Unidelta) | szt. | 40 |  |  |  |
| 52. | Zł. PE-stal gz 32/ 3/4`` PN16 (typu Unidelta) | szt. | 15 |  |  |  |
| 53. | Obejma PE do zgrzew. elektrooporowego 110/ 2'' | szt. | 5 |  |  |  |
| 54. | Mufa PE do zgrzew. elektrooporowego 110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Kolano 90° PE do zgrzew. elektrooporowego 110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 56. | Mufa PE do zgrzew. elektrooporowego 32 | szt. | 10 |  |  |  |
| 57. | Kolano 90° PE do zgrzew. elektrooporowego 32 | szt. | 10 |  |  |  |
| 58. | Trójnik PE do zgrzew. elektrooporowego 32x32 | szt. | 2 |  |  |  |
| 59. | Reduktor ciśnienia wody DN20 (typu SOCLA Junior 7bis) | szt. | 15 |  |  |  |
| 60. | Zawór antyskażeniowy mosiężny DN20 (typu Lechar ECO2A) | szt. | 30 |  |  |  |
| 61. | Zawór kulowy PN25 DN20 (typu VALVEX) | szt. | 60 |  |  |  |
| 62. | Nypel ¾” ocynk | szt. | 60 |  |  |  |
| 63. | Nypel ¾” mosiężny | szt. | 30 |  |  |  |
| 64. | Półśrubunek do wodomierza DN20 mosiężny (z podcięciem na uszczelkę wodomierzową) | szt. | 100 |  |  |  |
| 65. | Przedłużacz redukcyjny (redukcja) mosiężny z 3/4" na wodomierz 15mm | szt. | 100 |  |  |  |
| 66. | Studnia wodomierzowa DN 1000, monolit PE lub PP, H=1800-2200mm | szt. | 1 |  |  |  |
| LP. | RURY I ARMATURA KANALIZACJI SANITITARNEJ | jm. | Planowana ilość | Cena jednostkowa (netto) | Cena jednostkowa (brutto) | Uwagi producent |
| 1. | PVC Rura kanal. Lita 250 SN8 3m | mb | 20 |  |  |  |
| 2. | PVC Rura kanal. Lita 200 SN8 3m | mb | 80 |  |  |  |
| 3. | PVC Rura kanal. Lita 160 SN8 3m | mb | 220 |  |  |  |
| 4. | Rura trzon. DN/OD 400 SN4 (dwuścienna karbowana) | mb | 24 |  |  |  |
| 5. | Rura trzon. DN/OD 400 SN8 (dwuścienna karbowana) | mb | 24 |  |  |  |
| 6. | Rura trzon. DN/OD 400 SN8 z Kielichem (dwuścienna karbowana) | mb | 12 |  |  |  |
| 7. | PRAGMA Uszczelka teleskopowa 400/315 | szt. | 5 |  |  |  |
| 8. | Teleskop 40.0t/400 D400 b.m | szt. | 5 |  |  |  |
| 9. | Kineta studni 400 z GŁ 160 (z PP) | szt. | 5 |  |  |  |
| 10. | Kineta studni 400 p GŁ 160 (z PP) | szt. | 5 |  |  |  |
| 11. | Kineta studni 400 z GŁ 200 (z PP) | szt. | 5 |  |  |  |
| 12. | Kineta studni 400 p GŁ 200 (z PP) | szt. | 5 |  |  |  |
| 13. | Kineta studni 400 z GŁ 250 (z PP) | szt. | 1 |  |  |  |
| 14. | Kineta studni 400 p GŁ 250 (z PP) | szt. | 1 |  |  |  |
| 15. | PVC Kolano kanal. 160 90° | szt. | 5 |  |  |  |
| 16. | PVC Kolano kanal. 160 45° | szt. | 10 |  |  |  |
| 17. | PVC Kolano kanal. 160 30° | szt. | 20 |  |  |  |
| 18. | PVC Kolano kanal. 160 15° | szt. | 20 |  |  |  |
| 19. | PVC Kolano kanal. 200 90° | szt. | 5 |  |  |  |
| 20. | PVC Kolano kanal. 200 45° | szt. | 10 |  |  |  |
| 21. | PVC Kolano kanal. 200 30° | szt. | 20 |  |  |  |
| 22. | PVC Kolano kanal. 200 15° | szt. | 20 |  |  |  |
| 23. | PVC Korek kanal. 160 | szt. | 25 |  |  |  |
| 24. | PVC Korek kanal. 200 | szt. | 25 |  |  |  |
| 25. | PVC Nasuwka kanal. 160 | szt. | 15 |  |  |  |
| 26. | PVC Nasuwka kanal. 200 | szt. | 10 |  |  |  |
| 27. | PVC Redukcja kanal. 160/110 | szt. | 10 |  |  |  |
| 28. | PVC Redukcja kanal. 200/160 | szt. | 5 |  |  |  |
| 29. | PE Rura osłonowa dziel.AROTA.110/3 | szt. | 3 |  |  |  |
| 30. | Uszczelka KG 160 (in-situ) | szt. | 5 |  |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

- Zamówienie wykonamy:

- Osobiście ………………………….

- Przy współudziale podwykonawców………..

……………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

# Footnotes

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X